2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目第三方验收测评服务采购需求

2020年6月10日

目录

(一)	项目概述	3

(二)	项目背景	3

(三)	项目工期	3

(四)	测评内容	4

(五)	技术要求	24

(六)	服务要求	27

(七)	付款方式	28

2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目第三方验收测评服务采购需求

- 项目概述

（一）采购项目名称：2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目第三方验收测评服务

（二）采购项目预算金额：人民币15万元

（三）采购数量：1项

（四）采购内容：对2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目进行第三方验收测评并出具相应的报告作为信息工程验收的依据。

- 项目背景

根据广州市财政投资信息化项目建设和验收的相关要求，项目终验前需组织第三方测评机构对财政投资信息化项目进行测评，及时发现工程项目中存在的漏洞并督促整改，提高项目建设质量，规范项目验收流程，从而达到加强信息化项目管理的目的。项目建设单位在完成项目合同所有工程并达到测评要求后，应委托具有相关资质的信息工程测评机构对项目实施验收测评并出具相应的报告，测评结果作为信息工程验收的依据。

- 项目工期

要求整个项目测评在合同签订后1月内完成。测评服务商需按照广州市财政投资信息化项目验收管理要求对2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目开展验收测评工作，出具符合管理机构要求的验收测评报告。

- 测评内容

2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目目前已竣工并通过了用户验收、完成了试运行以及正在进行安全测评。以下是项目测评内容：

2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目的建设内容主要涉及广州市岑村强制隔离戒毒所（岑村所）、广州市松洲强制隔离戒毒所（松洲所）、广州市特类人员强制隔离戒毒所（特类所）、广州市未成年人强制隔离戒毒所（未戒所）等4个单位以下各个系统：视频监控系统、对讲报告系统、探测报警系统、周界防范系统、场所门禁系统、防雷接地系统、监控室及配套、监控管理平台共八个子系统进行升级改造建设。

本项目包含3个子项目分别是子项目1(岑村所标段)、 子项目2（松洲所标段）、子项目3（特类所、未戒所标段）。

子项目1（岑村所标段）主要设备清单：

| 序号 | 项目名称 | 配置、性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 内部视频监控升级改造 |  |  |  |  |
|  | 一大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 46 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 49 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 49 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 56 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 9 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 12 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 二大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 44 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 49 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 49 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 55 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 9 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 12 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 三大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 44 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 49 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 49 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 55 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 9 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 12 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 四大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 10 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 5 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 5 | 个 |  |
| 4 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 9 | 台 |  |
|  | 五大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 10 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 5 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 5 | 个 |  |
| 4 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 9 | 台 |  |
|  | A栋车间 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 18 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 6 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 33 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 33 | 个 |  |
| 5 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 单路路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 3 | 台 |  |
| 9 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 11 | 22U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | B栋车间 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 20 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 6 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 35 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 35 | 个 |  |
| 5 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 单路路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 3 | 台 |  |
| 9 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 11 | 22U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 其它位置 |  |  |  |  |
| 1 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 含支架 |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 137 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 137 | 个 |  |
| 4 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 47 | 台 |  |
| 5 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 4路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 3 | 台 |  |
| 8 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 11 | 台 |  |
| 9 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 11 | 12U壁挂机柜 | 详见招标文件 | 5 | 台 |  |
|  | 新增部分 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 38 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 3 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 27 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 27 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 40 | 台 |  |
| 6 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 7 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 9 | 12U壁挂机柜 | 详见招标文件 | 5 | 台 |  |
|  | 存储及控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | 详见招标文件 | 16 | 台 |  |
| 2 | 监控硬盘 | 详见招标文件 | 354 | 块 |  |
| 3 | 高清解码矩阵 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 4 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 二、 | 对讲报告系统 |  |  |  |  |
|  | 一大队 | 详见招标文件 |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 77 | 台 |  |
|  | 二大队 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 76 | 台 |  |
|  | 三大队 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 76 | 台 |  |
|  | 禁闭室 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 44 | 台 |  |
| 三、 | 探测报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 详见招标文件 | 3 | 台 |  |
| 2 | 双鉴探测器 | 详见招标文件 | 30 | 台 |  |
| 3 | 八防区模块 | 详见招标文件 | 6 | 个 |  |
| 4 | 编程键盘 | 详见招标文件 | 3 | 台 |  |
| 5 | 主机电源 | 详见招标文件 | 3 | 个 |  |
| 6 | 声光报警器 | 详见招标文件 | 3 | 台 |  |
| 7 | 报警管理软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 四、 | 周界安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清激光雨刷智能高速球摄像机 | 详见招标文件 | 10 | 台 |  |
| 2 | 高清变焦红外枪型摄像机 | 详见招标文件 | 38 | 台 |  |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 38 | 个 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 详见招标文件 | 38 | 个 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 详见招标文件 | 48 | 对 |  |
| 6 | 14槽位光纤收发架 | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 7 | 光纤接线盒 | 详见招标文件 | 48 | 个 |  |
| 8 | 电源网络二合一防雷器 | 详见招标文件 | 48 | 个 |  |
| 9 | 室外防水箱 | 详见招标文件 | 48 | 个 |  |
| 10 | 自重合开关 | 详见招标文件 | 48 | 个 |  |
| 五、 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 国密门禁读卡器 | 详见招标文件 | 54 | 个 |  |
| 2 | 网络门禁控制器 | 详见招标文件 | 14 | 台 |  |
| 3 | 电锁、闭门器 | 详见招标文件 | 54 | 个 |  |
| 4 | 开门按钮 | 详见招标文件 | 54 | 个 |  |
| 六、 | 防雷接地改造 |  |  |  |  |
| 1 | 大队分控室防雷接地改造 | 详见招标文件 | 3 | 项 | 1、2、3大队 |
| 2 | 禁闭室分控室防雷接地改造 | 详见招标文件 | 1 | 项 |  |
| 3 | 工厂监控室防雷接地改造 | 详见招标文件 | 2 | 项 | A、B栋车间 |
| 七、 | 监控室及配套 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机及电池（10KVA） | 详见招标文件 | 3 | 套 |  |
| 2 | UPS主机及电池（6KVA） | 详见招标文件 | 3 | 套 |  |
| 八、 | 平台管理软件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频融和组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 对讲管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 红外报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 紧急报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 电视墙管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电子地图组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 可定制的应急指挥调度系统 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 运维管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 数据统计查询组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 触控指挥组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 电子围栏报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 远程视频对讲组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 14 | 人员信息组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |

子项目2（松洲所标段）主要设备清单

| 序号 | 项目名称 | 配置、性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 内部视频监控升级改造 |  |  |  |  |
|  | 一大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 37 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 18 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 18 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 34 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 12 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 二大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 37 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 18 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 18 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 35 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 12 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 三大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 37 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 18 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 18 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 35 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 12 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 四大队 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 37 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 18 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 18 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 35 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 6 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 12 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 一大队车间 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 16 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 24 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 24 | 个 |  |
| 4 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 单路路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 3 | 台 |  |
| 8 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 10 | 22U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 二大队车间 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 8 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 12 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 12 | 个 |  |
| 4 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 单路路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 10 | 22U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 三大队车间 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 8 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 12 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 12 | 个 |  |
| 4 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 单路路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 10 | 22U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 四大队车间 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 8 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 12 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 12 | 个 |  |
| 4 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 单路路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 10 | 22U机柜 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 教育楼 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 14 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 13 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 13 | 个 |  |
| 4 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 14 | 台 |  |
| 5 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 6 | 22U机柜 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
|  | 禁闭室 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 8 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 4 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 4 | 个 | 含支架 |
| 4 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 7 | 台 |  |
| 5 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 6 | 单路路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 9 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 办公楼 |  |  |  |  |
| 1 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 2 | 个 |  |
| 4 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | AB门/大院 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 7 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 7 | 个 |  |
| 5 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
|  | 医院 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 9 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 9 | 个 |  |
| 4 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 门岗 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 5 | 台 |  |
|  | 存储及控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | 详见招标文件 | 12 | 台 |  |
| 2 | 监控硬盘 | 详见招标文件 | 206 | 块 |  |
| 3 | 高清解码矩阵 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 4 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 二、 | 对讲报告系统 |  |  |  |  |
|  | 一大队 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 35 | 台 |  |
|  | 二大队 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 35 | 台 |  |
|  | 三大队 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 35 | 台 |  |
|  | 四大队 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 35 | 台 |  |
|  | 禁闭室 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 7 | 台 |  |
|  | 指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主控机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 6 | 台 | AB门、门岗、医院 |
| 3 | 对讲系统管理中心软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 三、 | 探测报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 2 | 双鉴探测器 | 详见招标文件 | 24 | 台 |  |
| 3 | 八防区模块 | 详见招标文件 | 4 | 个 |  |
| 4 | 编程键盘 | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 5 | 主机电源 | 详见招标文件 | 4 | 个 |  |
| 6 | 声光报警器 | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 7 | 报警管理软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 四、 | 防雷接地改造 |  |  |  |  |
| 1 | 大队分控室防雷接地改造 | 详见招标文件 | 4 | 项 | 1、2、3、4大队 |
| 2 | 禁闭室监控室防雷接地改造 | 详见招标文件 | 1 | 项 |  |
| 3 | 工厂监控室防雷接地改造 | 详见招标文件 | 4 | 项 | 1、2、3、4队工厂 |
| 五、 | 监控室及配套 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机及电池（10KVA） | 详见招标文件 | 4 | 套 | 1、2、3、4大队 |
| 2 | UPS主机及电池（6KVA） | 详见招标文件 | 4 | 套 | 1、2、3、4队工厂 |
| 3 | UPS主机及电池（3KVA） | 详见招标文件 | 2 | 套 | 教育楼、禁闭室 |
| 4 | 配电箱 | 详见招标文件 | 10 | 个 |  |
| 六、 | 平台管理软件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频融和组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 对讲管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 红外报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 紧急报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 电视墙管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电子地图组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 可定制的应急指挥调度系统 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 运维管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 数据统计查询组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 触控指挥组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 电子围栏报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 远程视频对讲组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 14 | 人员信息组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |

子项目3（特类所、未戒所标段）主要设备清单：

特类所主要设备清单

| 序号 | 项目名称 | 配置、性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 内部视频监控升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 87 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 16 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 16 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 59 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 7 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
|  | 存储及控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | 详见招标文件 | 3 | 台 |  |
| 2 | 监控硬盘 | 详见招标文件 | 54 | 块 |  |
| 3 | 高清解码矩阵 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 4 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 二、 | 对讲报告系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主控机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 3 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 38 | 台 |  |
| 三、 | 探测报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 双鉴探测器 | 详见招标文件 | 10 | 台 |  |
| 3 | 八防区模块 | 详见招标文件 | 2 | 个 |  |
| 4 | 编程键盘 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 主机电源 | 详见招标文件 | 1 | 个 |  |
| 6 | 声光报警器 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 7 | 报警管理软件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 四、 | 防雷接地改造 |  |  |  |  |
| 1 | 值班室防雷接地改造 | 详见招标文件 | 1 | 项 |  |
| 五、 | 监控室及配套 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机及电池（10KVA） | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 配电箱 | 详见招标文件 | 1 | 个 |  |
| 六、 | 平台管理软件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 视频融和组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 对讲管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 红外报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 紧急报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 6 | 电视墙管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电子地图组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 8 | 可定制的应急指挥调度系统 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 运维管理组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 10 | 数据统计查询组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 11 | 触控指挥组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 电子围栏报警组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 远程视频对讲组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |
| 14 | 人员信息组件 | 详见招标文件 | 1 | 套 |  |

未戒所主要设备清单

| 序号 | 项目名称 | 配置、性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 内部视频监控升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络防暴半球摄像机 | 详见招标文件 | 105 | 台 |  |
| 2 | 高清智能球摄像机 | 详见招标文件 | 4 | 台 | 含支架 |
| 3 | 高清网络枪型摄像机 | 详见招标文件 | 36 | 台 | 含支架 |
| 4 | 高清镜头 | 详见招标文件 | 36 | 个 |  |
| 5 | 防暴拾音器 | 详见招标文件 | 16 | 台 |  |
| 6 | 网络控制键盘 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 7 | 8路高清解码器 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 8 | 42寸液晶监视器 | 详见招标文件 | 4 | 台 |  |
| 9 | 千兆网络交换机（POE） | 详见招标文件 | 9 | 台 |  |
| 10 | 监控台 | 详见招标文件 | 2 | 套 |  |
| 11 | 分体式工作站 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 15 | UPS主机及电池（10KVA） | 详见招标文件 | 2 | 套 | 1、2大队 |
| 16 | 室外电控防水箱 | 详见招标文件 | 6 | 套 |  |
|  | 存储及控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 2 | 监控硬盘 | 详见招标文件 | 75 | 块 |  |
| 3 | 高清解码矩阵 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 4 | 42U机柜 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 二、 | 对讲报告系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字管理主控机 | 详见招标文件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字管理主机 | 详见招标文件 | 2 | 台 |  |
| 3 | 数字对讲分机 | 详见招标文件 | 79 | 台 |  |

- 技术要求

项目的测评依据包括两个方面的材料，一方面是项目建设实施相关的项目文档，另一方面是国家针对测评的相关项目技术标准和规范。

（1）项目相关材料

《项目立项文件》、《项目建设方案》、《项目招投标文件》、《项目合同书》、《设备报审表》、《质量证明文件》、《需求说明书》、《培训签到》、《初验报告》、《隐蔽工程单》、《用户使用手册》、《操作手册》等。

（2）国家相关技术标准

验收测试是一种严格按照国家或国际标准、行业标准和软件需求所执行的测试。测试的依据主要包括如下内容：

GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

GA/T74—2000《智能化系统通用图形符号》

GA/T367—2001《视频安防监控系统技术要求》

GB／T 50314-2006 《智能建筑设计标准》

GB 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》

GB 50348-2004 《安全防范工程技术规范》

GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》

GB 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》

GB 50396—2007 《出入口控制系统工程设计规范》

GA/T 670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

DBJ08-16-90 《电视监控系统设计规范》

GB7450-87 《电子设备雷击保护守则》

GB4943-95 《信息技术设备包括电气设备的安全》

GA/T 75-2000 《安全防范工程程序与要求》

GA/T368—2001《入侵报警系统技术要求》

GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

GB10408.1-2000 《入侵探测器通用技术条件》

GB/T16572—1996《防盗报警中心控制台》

GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》

	项目建设、设计、招标、合同等文档；

	相关行业标准及政府法规

2. 需要进行测评的项目要求与标准

（1）功能性（适合性、准确性、互操作性、安全保密性）

（2）可靠性（成熟性、容错性、易恢复性）

（3）易用性（易理解性、易学性、易操作性、易吸引性）

（4）文档（完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性）

（5）可扩展性（升级性、适应性、集成性）

（6）效率（时间特性、资源特性）

| 质量特性 | 质量特性描述 |
| --- | --- |
| 功能性 | 当系统在指定条件下使用时，系统提供满足明确和隐含要求的功能的能力 |
| 1.适合性 | 系统为指定的任务和用户目标提供一组合适的功能的能力 |
| 2.准确性 | 系统提供具有所需精度的正确或相符的结果或效果的能力 |
| 3.互操作性 | 系统与一个或更多的规定系统进行交互的能力 |
| 4.安全保密性 | 系统保护信息和数据的能力，以使未授权的人员或系统不能阅读或修改这些信息和数据，而不拒绝授权人员或系统对他们的访问 |
| 可靠性 | 在指定条件使用时，系统维持规定的性能级别的能力 |
| 1.容错性 | 在系统出现故障或者违反其指定接口的情况下，系统维持规定的性能级别的能力 |
| 2.易恢复性 | 在失效发生的情况下，系统重建规定的性能级别并恢复受直接影响的数据的能力 |
| 易用性 | 在指定条件下使用时，系统被理解、学习、使用和吸引用户的能力 |
| 1.易理解性 | 系统使用户能理解软件是否合适以及如何能将软件用于特定的任务和使用条件的能力 |
| 2.易学性 | 系统使用户能学习其应用的能力 |
| 3.易操作性 | 系统使用户能力操作和控制它的能力 |
| 4.吸引性 | 系统吸引用户的能力 |
| 文档 | 在规定条件下，提供齐全文档，内容规范。 |
| 1.完整性 | 开发过程文档完整 |
| 2.正确性 | 用户手册编制质量保证 |
| 3.一致性 | 文档自身内容间、用户文档与产品实际运行结果间无相互矛盾，术语间的含义一致 |
| 4.易理解性 | 文档易理解 |
| 5.易浏览性 | 文档易于浏览 |
| 可扩展性 | 确保系统预留相应接口，满足未来软件升级和系统集成。 |
| 1.升级性 | 系统可升级新功能或修改完善现有功能的空间 |
| 2.适应性 | 适应最新版本的信息平台 |
| 3.集成性 | 适应最新版本的信息平台 |
| 效率 | 在规定条件下，相对于所用资源的数量，系统可提供适当性能的能力 |
| 1.时间特性 | 在规定条件下，系统执行其功能时，提供适当的响应和处理时间以及吞吐率的能力 |
| 2.资源利用性 | 在规定条件下，系统执行其功能时，使用合适数据和类别的资源的能力 |

- 服务要求

（1）测评服务商要求

★测评服务商必须具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书、实验室认可证书或省级以上（含省、自治区、直辖市）质量监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）的机构开展验收测评。

验收测评服务商需严格遵守国家现行的有关标准，公正、独立、自主地开展测评工作，维护项目业主单位的合法权益。

- 验收测评服务商的信息化建设项目测评方案需经项目业主单位确认。

- 验收测评服务商应为本项目指派专职项目经理，全面负责项目测评合同的履行、负责项目的测评全过程工作。

- 测评开展要求：测试仪器设备、测试软件配套齐全，测评人员必须是经过系统培训的测评人员，且应具有相关测评经验，各专业人数应满足项目各项内容测评要求。

- 验收测评服务商应在接收项目材料后5个工作日内做出项目测评方案及计划。

- 验收测评服务商在测评有关项目过程中，需符合广州市信息化项目主管部门的统一要求，并按照项目业主单位的要求及时准确地汇报测评情况，并根据相关测试规范和标准开展测试工作。

- 验收测评服务商要将信息化项目测评中发现的重大问题及时向项目业主单位汇报。

- 验收测评服务商提供以上基本测评服务应全部计入报价之中，不得向项目业主单位收取其它任何费用。

（2）测评工程师资质要求

- 项目经理应具有5年以上信息化测评经验，有丰富财政投资信息化项目测试经验，熟悉政府工作方式、办事流程，优秀的沟通能力和口头、文字表达能力，协调处理能力强。

- 测评工程师具有具有2年以上信息化测评经验，有财政投资信息化项目测试经验，优秀的沟通能力和口头、文字表达能力。

（3）安全保密要求

验收测评服务商及验收测评服务商安排的工程师需要和项目业主单位签订保密协议，验收测评服务商对项目下的保密资料应尽到管理人的义务，保密义务最低不得低于其对自己保密信息应尽的审慎态度。如保密资料涉及国家机密，验收测评服务商应当遵守国家有关国家机密的保密规定。采购人应与验收测评服务商签订保密协议，以厘清验收测评服务商保密职责与义务。

- 付款方式

测评服务商完成所有测试工作，出具并向采购人提交正式的测试报告，采购人在收到报告后办理付款手续，向测评服务商支付合同全款即100%的项目测评服务费。